## M02_Vnútorné okolnosti
P.č. | Skupina vplyvu | P.č. | Faktor vplyvu | Vnútorný alebo vonkajší vplyv | Pozitívny alebo negatívny vplyv | Popis
1 | Technická infraštruktúra | 1.1 | Dostupnosť centrálneho zásobovania teplom | Vnútorný | Pozitívny/negatívny | • Existujúce systémy centralizovaného zásobovania teplom dokážu zabezpečiť pripojenie nových odberateľov (pozitívne) • Centrálne zásobovanie teplom nie je dostupné na celom území kraja (negatívne) • Vysoký podiel zemného plynu (negatívne)
|  | 1.2 | Technický stav teplovodov | Vnútorný | Pozitívny/negatívny | • Tepelné rozvody boli čiastočne zrekonštruované (úplné posúdenie všetkých CZT ešte nebolo vykonané)
|  | 1.3 | Technický stav budov | Vnútorný | Pozitívny/negatívny | • Existujú budovy, ktoré boli zrekonštruované a majú nízke merné ukazovatele prevádzkovej hospodárnosti • Priemerný merný ukazovateľ má v roku 2021 hodnotu 150 kWh/m² • Existuje množstvo budov s vysokými mernými ukazovateľmi
|  | 1.4 | Merače spotreby tepelnej energie a elektriny v budovách | Vnútorný | Pozitívny/negatívny | •Existujú budovy, kde nie sú nainštalované meračetepla a nie je presné účtovanie spotrieb • Väčšina budov má merače tepla, čo má pozitívny efekt, pretože je možné presne sledovať spotrebu budovy • Všetky budovy majú merače spotreby elektriny
|  | 1.5 | Zabezpečenie/dostupnosť verejného osvetlenia | Vnútorný | Pozitívny/negatívny | •EnMS zahŕňa 50 distribučných bodov pouličného osvetlenia v okrese Ķekava. Pouličné osvetlenie je čiastočne zrekonštruované osadením LED svietidiel. V auguste 2022 bola vykonaná inventarizácia s aktualizovanými údajmi o pouličnom osvetlení
|  | 1.6 | Efektívnosť prevádzky | Vnútorný/vonkajší | Pozitívny/negatívny | • Úplné posúdenie toho, či sa existujúce vybavenie (vykurovanie, ventilačné systémy atď.) efektívne využíva vo všetkých inštitúciách, ešte nebolo vykonané.• Vplyv je vnútorný aj vonkajší, keďže prevádzkovú efektivitu ovplyvňujú miestni technickí pracovníci aj outsourcing
|  | 1.7 | Vplyv počasia na objekty infraštruktúry | Vonkajší | Negatívny | • V súčasnosti obec nevykonala plnohodnotné vyhodnotenie s posúdením, ako sú niektoré typy infraštruktúry ovplyvňované poveternostnými podmienkami. Obec vypracovala akčný plán energetickej a klimatickej politiky do roku 2030 s dodatočnou časťou o prispôsobení sa zmene klímy
1.8
2 | Sociálno-ekonomické aspekty | 2.1 | Rast populácie na území okresu (mesta) | Vnútorný/vonkajší | Pozitívny | • Efektívnosť využívania dotknutých energetických systémov • Pri plánovaní rekonštrukcie infraštruktúry je potrebné brať do úvahy novú infraštruktúru
|  | 2.2 | Centrálne tarify za vykurovanie | Vonkajší | Negatívny/pozitívny | • Tarify za teplo sú vysoké a nenabádajú k pripájaniu nových spotrebiteľov (berúc do úvahy ceny zemného plynu, tarifa nie je konkurencieschopná s inými palivami) • Nabáda k úvahám o opatreniach na úsporu energie a renovácii budov
|  | 2.3 | Tarify za elektrinu | Vonkajší | Pozitívny | • Uľahčuje implementáciu opatrení energetickej efektívnosti • Náklady tvoria významnú časť výdavkov inštitúcií / samosprávy
|  | 2.4 | Vedomosti zamestnancov samospráv a pochopenie energetického manažmentu | Vnútorný | Pozitívny | • Na priemerne dobrej úrovni a podporuje implementáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti
|  | 2.5 | Znalosti a porozumenie obyvateľov v oblasti energetického manažmentu/energetickej efektívnosti | Vonkajší | Pozitívny/negatívny | • V závislosti od miesta bydliska, ale viac-menej na priemernej úrovni, stále bráni implementácii opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti
2.6
2.7
3 | Environmentálne aspekty | 3.1 | Klimatické podmienky | Vonkajší | Pozitívny/negatívny | • S klesajúcim počtom vykurovacích dní klesá spotreba tepla • S narastajúcou frekvenciou/intenzitou prírodných katastrof a s poruchami dodávok energie sa zvyšuje možnosť poškodenia infraštruktúry
|  | 3.2 | Kvalita vzduchu | Vnútorný/vonkajší | Negatívny | • V Kekave je aktuálny problém znečistenia ovzdušia, napríklad z cestnej dopravy
3.3
3.4
4 | Zdroje | 4.1 | Interné finančné zdroje na údržbu EnMS | Vnútorný | Pozitívny | •Je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na certifikáciu EnMS, audit, údržbu pracoviska energetického manažéra, ale tieto investície sa vyplácajú
|  | 4.2 | Interné finančné zdroje na projekty energetickej efektívnosti | Vnútorný | Pozitívny/negatívny | • V závislosti od výšky požadovaných finančných prostriedkov obec poskytuje interné finančné zdroje na projekty energetickej efektívnosti, ale v súčasnosti je nedostatok vnútorných finančných zdrojov na väčšie projekty
|  | 4.3 | Prilákanie externých finančných zdrojov | Vnútorný/vonkajší | Pozitívny | • Hľadajú sa všetky príležitosti na získanie externého financovania
|  | 4.4 | Investície/plánované projekty | Vnútorný | Pozitívny | • Obec plánuje projekty obnovy infraštruktúry, ktoré by mohli znížiť spotrebu energie
5 | Strategické plánovanie a zainteresované strany | 5.1 | Bol vypracovaný akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu | Vnútorný | Pozitívny | •Ciele akčného plánu pre energetiku úzko súvisia a dopĺňajú EnMS
|  | 5.2 | Štátna regulácia týkajúca sa energetického manažmentu v samosprávach | Vonkajší | Pozitívny | • Vzhľadom na to, že sa v obci zavádza systém energetického manažmentu, môže sa uchádzať o lepšie podmienky pri získavaní financií
5.3
5.4