## M06 modul
Spotrebiteľ energie | Druh energie | Parametre spotreby a čo ju ovplyvňuje | Zodpovedný za zber údajov | Pôvodný formát údajov | Frekvencia | Nástroje/zdroj údajov | Kde sa údaje zaznamenávajú/zhromažďujú | Ukazovatele energetickej efektívnosti | Poznámky
Budovy | Tepelná energia, elektrina | Spotreba tepla, MWh | Technický zamestnanec každej budovy | faktúra alebo merač | mesačne | merač tepla | www.energoplanosana.lv | 1) spotreba tepelnej energie, MWh/mesiac a MWh/rok; 2) merná spotreba tepelnej energie, kWh/m2 za mesiac a kWh/m2 za rok; 3) merná spotreba tepelnej energie s klimatickou korekciou, kWh/m2/rok; 4) spotreba elektriny, MWh/mesiac a MWh/rok; 5) merná spotreba elektriny, kWh/m2 za mesiac; 6) merná spotreba energie, kWh/m2 za mesiac; 7) merná spotreba energie s klimatickou korekciou, kWh/m2 za rok.
|  | Spotreba elektriny, kWh |  | faktúra; www.sadalestikls.lv | mesačne | merač elektriny
|  | Spotreba studenej vody, m3 |  | faktúra | mesačne | vodomer
|  | Náklady, EUR | Energetický manažér | faktúra | mesačne | faktúry
|  | Priemerná vonkajšia teplota | Energetický manažér | Excel súbor | mesačne | CSB / www.meteo.lv
|  | Vykurovaná plocha, m2 | Energetický manažér | Excel súbor | mesačne | inventarizačný prípad
Verejné osvetlenie | Elektrina | Spotreba elektriny, kWh | automaticky | API kľúč | mesačne | merač elektriny | www.energoplanosana.lv | 1) spotreba elektriny kWh/mesiac a kWh/rok; 2) Merná spotreba elektriny: - v závislosti od doby prevádzky (kWh/h za mesiac a rok); - osvetlené plochy ciest (kWh/m2 za mesiac a rok); - počet svetelných zdrojov (kWh/žiarovka za rok). 3) čas prevádzky pouličného osvetlenia, h/mesiac a rok; 4) priemerný nominálny svetelný výkon v lm/W za mesiac a rok.
|  | Trvanie prevádzky, h | automaticky | API kľúč | mesačne
Consumi EE illuminazione pubblica |  | Technické údaje charakterizujúce osvetlenie (typ žiaroviek, výkon, svetelný výkon) | Energetický manažér / Správca nehnuteľností | dokument | Podľa potreby | Technická dokumentácia